**Для иностранных изготовителей:**

• заявка на проведение метрологической экспертизы конструкторской, технологической и эксплуатационной документации на средства измерений подтверждающей, что вносимые изменения не влияют на метрологические характеристики средства измерений, в том числе на показатели точности (на русском языке);

• копия технического описания с внесенными изменениями, заверенная руководителем (уполномоченным им лицом) юридического лица или индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом) являющихся держателями подлинника данного документа) (для средств измерений серийного производства) в 2-х экземплярах. На средства измерений, ввозимые на территорию Российской Федерации, указанный документ предоставляется на русском языке (в случае наличия);

• копия руководства по эксплуатации с внесенными изменениями, заверенная руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица или индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом) являющихся держателями подлинника данного документа в 2-х экземплярах (на русском языке);

• копия формуляра с внесенными изменениями, заверенная руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица или индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом) являющихся держателями подлинника данного документа в 2-х экземплярах (на русском языке);

• копия паспорта с внесенными изменениями, заверенная руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица или индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом) являющихся держателями подлинника данного документа в 2-х экземплярах (на русском языке);

• методика поверки;

• фотографии общего вида средства измерений и рекламные проспекты;

• проект описания типа (в случае наличия);

• декларация полноты документации, уровня защиты и отсутствия недокументированных возможностей программного обеспечения средства измерений (если средство измерений имеет программное обеспечение) (при необходимости).